Kozienice dnia 12.06.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”

26-900 Kozienice, ul. Sienkiewicza 28

Regon: 671955794; NIP: 812-17-10-147

Tel.: (048) 614 30 73; Fax: (048) 614 30 73

e-mail: u.ziemka@przychodniekozienickie.pl

 **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę **ucyfrowienia aparatu RTG z rozbudową systemu informatycznego – 1 kpl.**, (nr postępowania 1/2017).

**Zmiana nr 1**

**do treści SIWZ**

Zmawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ – opisy w Załącznik nr 1 (OPZ), które otrzymują nowe brzmienie tj.:

1. Lp. 19 – z: Detektor pokryty włóknem węglowym, na: Detektor pokryty włóknem węglowym **lub plastikiem**,
2. Lp. 20 - z: ≥ 35,5 x 42,2 na: ≥ **35,4** x 42,2,
3. Lp. 21 – z: ≥ 7,8 na: **7,7**,
4. Lp. 28 – z: ≥ 36 na: **≥ 30**,
5. Lp. 30 - z: Klasa ochrony (szczelności) detektora min. IP53 na: **Klasa ochrony (szczelności) detektora min. IP43**,
6. Lp. 33 - z : ≤ 3,4 na: **3,8**,
7. Lp. 35 – z: ≥100 na: **≥50**,
8. Lp. 37 z: ≥ 800 na: **340**,
9. Lp. 46 – z: integracja stacji technika z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS na: **Integracja stacji technika posiadanym przez Zamawiającego z oferowanym systemem PACS**.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego pisma – na podstawie którego należy sporządzić ofertę.

 *Dyrektor – Edward Błaż*